- 上海市地方标准《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》编制说明

一、项目背景

（一）任务来源

根据《上海市市场监督管理局关于下达2022年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技[2022]200号），经市市场局批准于2022年6月立项，批准制订《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》。

- （二）标准制定背景

为深入开展本市新型冠状病毒（以下简称“新冠病毒”）溯源和疫情防控，切实加强常态化疫情防控工作，强化重点场所疫情风险监测，防范新冠病毒经空气传播风险，上海市疾病预防控制中心依据当前和未来新冠疫情防控的需要，针对重点场所空气中新型冠状病毒的传播特点，拟建立室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范。重点从空气中新型冠状病毒的现场采样、现场布点、样品保存及运输、实验室检测、消毒与个人防护等要素提出技术要求，旨在指导疾控、医院、有资质的第三方检测机构等相关单位开展疫情防控及常态管理中重点场所空气新冠病毒的检测和评估。

- （三）主要起草单位情况

为确保《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》顺利推进，上海市疾病预防控制中心组织牵头成立了标准修订起草组。起草组成员包括上海市疾病预防控制中心、上海市公共卫生临床中心、上海华大医学检验所有限公司、上海市卫生健康委员会监督所…

二、标准编制原则

本标准制定原则包括：

a）明确分析手段，通过对重点场所室内空气中新冠病毒的采样和分析技术，掌握场所室内空气中新冠病毒的传播范围，精准评估空气中新型冠状病毒传播风险。

b）开展疫情常态化管理中场所风险监测和风险管控，及时发现苗子风险，指导消杀和流调工作的开展。

c）采用国际相关卫生标准、规范和法规性文件，结合实际情况认真分析论证，适当纳入本标准。

d）广泛听取相关专家的意见，并吸收专业机构意见，充分考虑新冠病毒采样和分析的技术水平和操作条件，确保标准具有普遍指导意义。

三、标准编制过程

- （一）筹备阶段

- 2022年4月，上海市疾病预防控制中心拟定标准申报意向，并初步搭建筹备团队，对新型冠状病毒相关国内外标准和文件进行了梳理和综述，凝练标准主要内容框架和技术方向。2022年5月，筹备团队经过内部讨论和外部咨询，完成标准草案内容的起草，并提交研制申请。

- （二）启动阶段

2022年6月，上海市疾病预防控制中心组建标准起草组，依据上海市市场监督管理局批复要求，正式启动标准制定工作。包括完善起草单位、充实起草团队；建立定期会商、例会讨论的工作机制。通过对标准草案的分析内部讨论和外部意见征询，完善标准草案，并查阅国外标准及文献，撰写标准编制说明。

- （三）收集标准文献、开展调研讨论，形成讨论稿

标准起草组收集了国内外有关微生物采样和分析技术方法和规范、标准，明确了标准框架，形成现场采样、样品保存运输、实验室分析、消毒和防护在内的《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》框架。

召开专家论证会，征求各方面专家意见，确定具体内容及篇章内容，形成《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》初稿。

分析空气中新型冠状病毒采样和分析技术方法的可行性，并进行现场监测，形成《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》草案。

- （四）多方听取意见，形成标准征求意见稿

7月提交市市场监管局，在市市场监管局网站上公开征求意见，同时进行标准监督、管理、实施等各相关方的意见征集，对网上征求意见公示期间收到的意见，进行意见汇总整理处理，开展必要的现场监测和研制，完善标准文本、编制说明的修订工作。

- （五）广泛征求意见，不断修改完善，形成标准送审稿

上海市市场监督管理局于2022年 月 日组织召开了上海市地方标准《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》审定会，与会专家对标准送审稿进行逐条审议，并提出修改意见和建议，见“上海市地方标准《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》审定意见汇总表”。项目组对意见和建议进行逐条分析、讨论，最终形成《室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术规范》（报批稿）。

四、标准主要结构与关键技术内容说明

- （一）标准主要结构

本文件规定了空气中新型冠状病毒的现场采样、样本保存运输、实验室检测、消毒与人员防护的技术要求。

本文件适用于新型冠状病毒阳性病例(或密切接触者)涉及的医院、集中隔离点、隔离中转站、方舱医院、住宅及公共场所空气中新型冠状病毒的采样和分析。其他各类公共建筑均可参照使用。

- 1.现场采样

主要明确了采样方法的技术原理和仪器、试剂参数规格、现场布点与采样和质量控制等技术要求。

- 2.样本包装、运输和保存

包括“样本包装、样本保存和样本运输”。为了保证检测的有效性和准确性，规范了样本包装、样本保存和样本运输中的时间、温度、记录、包装等要求。

- 3.实验室分析

实验室检测包括检测基本要求、检验方法、质量控制、结果判定和报告、剩余样本处置五个部分。其中检测基本要求包含实验室配置基础要求和检测人员要求；检测方法对样本预处理、核酸提取、PCR扩增提出要求；质量控制提出总体要求和质控品的要求；结果判定和报告，对检测结果Ct值得判定和检测结果报告提出要求；剩余样本处置对实验室检测后的剩余样本提出生物安全有关要求。

- 4. 消毒与人员防护

消毒与人员防护主要包括消毒和人员防护。消毒针对消毒剂、采样前后样品、仪器、人员的消毒防护。人员防护对现场采样人员和实验室检验人员提出了相应的防护要求。

- （二）关键技术内容说明

- 1.术语和定义

（1）新型冠状病毒 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2

本标准中改术语描述为“基因组为线性单股正链的RNA病毒，全长约30 kb的β属冠状病毒；有包膜、颗粒呈圆形或椭圆形、直径60 nm～140nm，对紫外线和热敏感；人群普遍易感，以呼吸道飞沫和接触传播为主要途径、感染后或接种新型冠状病毒疫苗后可获得一定免疫力”。该定义来源与《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）的一、二部分和《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》（WS/T 799-2022）条款3.1，语序略有修改。

（2）气溶胶aerosol

本定义依据《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》（GB/T 38517-2020）条款3.7内容，具体表述为“含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系”。

（3）方舱医院Module hospital

本定义依据河北省地标DB13(J)/T 8399-2021《方舱医院建筑技术标准》中方舱医院的定义“突发传染性疾病、重大灾情疫情发生时，政府依据需要临时征用具有高大、宽敞空间的既有建筑，用于集中收治轻症患者的临时救治场所”，和王一镗主编的《中华医学百科全书（临床医学 灾难医学）》中方舱医院的定义“方舱医院是以医疗方舱为载体，医疗与医技保障功能综合集成的可快速部署的成套野外移动医疗平台”，重新调整语序进行定义。

（4）集中隔离场所Centralized isolation place

该定义来源于《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）附件9中的集中隔离点管理对象和《印发<上海市新型冠状病毒肺炎防控方案（2022版）>的通知》（沪肺炎防控办[2022]820号）附件9集中隔离点设置及管理指南中的管理对象，根据集中隔离点管理对象重新调整语序进行定义。

（5）Ct值（或阈值循环数） Cycle threshold

本定义依据《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》（WS/T 799—2022）条款3.2内容，具体表述为“在实时荧光反转录-聚合酶链式反应（RT-PCR）反应过程中，每个反应体系中的荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数。”

（6）实时荧光反转录-聚合酶链式反应 real-time fluorescent Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction，实时荧光RT-PCR

本定义依据《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》（WS/T 799—2022）条款3.3和《新型冠状病毒检测技术规范 第 3 部分：核酸荧光 PCR 检测程序》（DB 32/T 3762.3-2020）条款3.1内容，具体表述为“一种定量实验技术，通过在反转录DNA聚合酶链式反应的扩增反应中加入荧光化学物质或荧光标记的特异性的探针，对PCR产物进行标记跟踪，结合相应的软件实时在线监控反应过程，通过对扩增反应中每一个循环产物荧光信号的实时检测和分析，实现对起始模板定量及定性的方法。”

- 2.现场采样 对照标准草案修改

- （1）条款4.1中技术原理

本条款简要介绍了气溶胶的采样的技术原理，即采用旋风式采样方法，利用粒子进入旋风体时的离心力使得粒子与气流分离，粒子被旋风体内壁上的吸收液所收集，进而获得空气样本中的病毒。该条款设置的依据解释如下：

由于环境空气中的微生物常附着于气溶胶或细小颗粒的表面，如采用低流量、长时间采样，空气微生物的捕集能力有限，且采集时间过长，会影响采集后的空气微生物活性，因此建议采用大流量采集器进行快速采集，以便能快速、有效捕集到空气中的微生物。

目前，主流的大流量采集方法包括有固体撞击法、液体冲击法和旋风式法（末端采用液体管吸收）。研究表明，固体撞击法常因高速冲击产生气流压力过大，而影响空气微生物活性，导致微生物因无法培养而不能检出。液体冲击法则可根据实验分析方法的不同，选用合适的采集液进行微生物的采集。但不同的液体冲击器采集效率也不同。常规液体冲击器随着流量冲击增速的增加，会使敏感微生物的采集效率降低；一些特制的大流量液体冲击器，尽管能增加采样效率，但可能使采样介质的液体出现雾化现象，且该方法对采样器皿的压力耐受性要求较高。而旋风法采样器的引入，在有效提高颗粒收集效率的同时，对微生物活性的影响小于固体撞击法和液体冲击法。综合比较，本法主要采用旋风法采样方式。

（2）条款4.2采样基本要求

条款4.2.1主要明确了仪器设备与采样试剂耗材参数与规格要求。国内外研究表明，目前旋风法的采样流速可以提升至300～1000L/min，在满足采集大量空气粒子的同时，大大缩短了采样的时间。但是较大流速不可避免会导致更小粒径的空气粒子逃逸。随着设备的不断升级，采样效率也不断提升。目前旋风采样器普遍对动力学直径为1.0um～2.0um范围及以上的空气粒子捕集效率在90%以上，且粒径越小，捕集效率越低，市面多款仪器切割粒径能达到0.5um～1.0um范围内，捕集效率约50%以上。新冠病毒粒径在60 nm～140nm，生物气溶胶的粒径主要在0.01～100um，病毒及生物气溶胶主要是附着在细小颗粒上而悬浮在空气中。据文献报道，在0.5um～1.0um的颗粒物中病毒浓度较高，因此，综合考虑病原微生物的捕集能力，本标准建议旋风采样器的切割点范围为0.5um～1.0um。

对于采集液，由于其在20～30℃室内环境中采样时，存在50～300uL/min的溶液损耗。如果连续采集30min时，可能存在1.5mL～9mL不等的液体损耗。参考病毒细胞培养分离的技术要求和实验室培养分离检验经验一般采集的样本溶液量至少需要1mL～2mL。当采集后溶液过少时，可能无法满足实验检验要求；但是如果采集液过多，不仅不利于病毒的富集，且在采集过程中可能会导致液体被空气吸上旋风体管壁，影响采样效率。研究发现采用大流量采集器，通常只需要用少量采集液，一般为3～15mL,就可以达到采集目的。目前，主流的采样器普遍也选择此范围的采集液，但是考虑各类型的采样器对液体损耗不同，4.2.3条款没有具体规定采集液的体积，仅明确根据各类仪器说明规定的溶液体积配置。

对于采集液用的试剂，从国内外研究来看，病毒咽试纸采集液或者无菌水均可以作为采集液，但从目前新冠病毒环境样本的检测结果来看，采用非灭活采集液，检出效果更好，故本标准建议采用非灭火病毒采集液。装载采集液的采样管宜为一次性，并且需要配有旋口瓶盖，以确保采集的样品在周转过程中避免液体倾洒和二次污染。

由于新冠病毒采样存在较大感染风险，因此4.2.4条款还要求从事标本采集的人员要求应满足《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）中附件12的规定。

（3）条款4.3采样前准备依据

为确保现场采样的有效性，采样应根据前期调查结果，充分制定采样任务和计划，因此条款4.3.1和4.3.2要求根据任务计划选择合适的采样仪器和相应数量的辅助器材试剂。

条款4.3.3和4.3.4要求要确认所用仪器完好，能正常运行，并避免仪器或采样耗材污染对检测结果的干扰。本条款参考了GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》4.6.1和4.6.2的技术要求对采样前准备进行了描述。

条款4.3.5要求，现场采样前，采样相关人员还应根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》（联防联控机制综发[2021]51号）人员防护要求事先准备相应等级的个人防护用品。

（4）条款4.4中采样布点的依据

对于以公共场所为检测对象的，本条款根据GB/T 18204.6中对应场所的要求进行布点。其他场所，如医院、集中隔离点、隔离中转站、方舱医院、住宅等特殊场所，目前国内外尚无针对新冠病毒的布点方法，GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》4.6.3.3仅要求“根据采样的目的和现场环境特点，设置采样点位置和数量”。为了便于现场采样布点具有操作性，本标准结合室内环境面积特点，参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）6.0.15要求，同时参考香港《办公室及公众场所室内空气质素检定计划指南》的大空间布点方法，制定了该采样布点的技术要求。具体布点方式原则按照GB/T 18204.2附录A.2.2要求执行。而对于疑似存在生物危害或意外泄露的现场，可直接选择疑似生物气溶胶危害源最靠近的位置安装采样器。

现场采样的高度参考GB/T 18204.2附录A.2.3和A.2.4要求执行。对于方舱医院或有患者停留区域等一些特定场所，结合人员呼吸气的扩散方式和室内环境的气流组织运行方式等经验判断，制定了特定的布点要求。

（5）条款4.5中采样工况的依据

文献资料显示，由于新冠病毒在空气中容易扩散，而使其病毒载量下降不容易被采集到。因此，本条款明确了不同采样工况的采样要求，确保在不同通风条件下，能尽量采集到新冠病毒。

（6）条款4.6中现场采样的依据

本条款在操作时，操作者应根据不同仪器的说明要求，正确进行采样。研究表明，对于液体采集器进行长时间大流量采样，会导致采集液损失，进而影响微生物的采集效率。国外研究中一般现场采集耗时为15～60min以内。我国GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》4.6.4.4明确对于液体采样介质，采样时间宜≤30min。该标准中4.6.4.6也明确规定，对于病毒气溶胶一次采样时间为15min～30min。因此，本条款采用15min～30min为宜，由于对应采样流速为300～400L/min，相应的采样体积为8 m3～10m3。

根据质量管理要求，现场采样过程中应详细记录现场环境状态、采样日期与时间、采样仪器编号、流速、体积等过程记录，以及采样人员信息等，以确保采样过程的可溯源性。

此外，本条款也参考了GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》4.6.5和《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）的采样相关要求设置相应的空白对照，以确保现场采样的有效性和避免其他污染对采样结果的干扰。

- 3.样本包装、运输和保存

（1）条款5.1样本包装要求的依据

5.1.1条款根据《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中“标本包装”的要求：“样本包装要求要符合《危险品航空安全运输技术细则》相应的标准。涉及外部标本运输的，应根据标本类型，按照A类或B类感染性物质进行三层包装。”及“标本送检”的要求：“环境样本属于B类，对应的联合国编号为UN3373，包装符合国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的PI650分类包装要求。”同时，《新型冠状病毒检测技术规范第7部分：空气样本检测与评估》（DB32/T 3762.7-2020）中“5.4样本运输”也要求“新型冠状病毒空气样本运输包装分类属于B类，对应的联合国编号为UN3373，包装符合国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的PI650分类包装要求；通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。”

（2）条款5.2中样本运输相关要求的依据

条款5.2.1根据《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中“标本送检”的要求：“标本采集后应当尽快送往实验室，标本采集后室温（25℃）放置不宜超过4小时。如果需要长途运输，应采用干冰保藏，难以获取干冰时，可使用冰袋、冰排等低温运输。”

条款5.2.2-5.2.3根据《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中“标本送检”的要求：标本和毒株的接收及管理。标本由专业车辆进行运送，运送人员和接收人员应对标本进行双签收。新冠病毒标本及毒株应由专人管理，准确记录标本及毒株的来源、种类、数量，编号登记，采取有效措施确保毒株 和标本的安全，严防发生误用、恶意使用、被盗、被抢、丢失、泄露等事件。”设置。

条款5.2.4根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》（联防联控机制综发[2021]51号）中《附件13：上海市新冠病毒标本采集和检测技术指南》“标本送检”相关要求：“样本运输人员需经生物安全知识及意外处置等培训合格后上岗。样本运输前需对外包装表面做无害处理，应保持清洁，不得将运输箱等外包装置于医疗废物包装袋内。”设置。

（3）条款5.3中样本保存相关要求的依据

条款5.3.1根据《颗粒生物气溶胶采样和分析 通则》（GB/T 38517-2020）4.6.7.2要求“应当保护采集样本免受各种干扰（如光照、潮湿、干燥、受热、粘尘等）。……液体采集样本在运输过程中应保持容器口朝上”设置。

条款5.3.2依据两个标准文本设定，分别是《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中“标本保存”的要求和《新型冠状病毒检测技术规范第1部分：生物样本采集、运输和保存》（DB32/T 3762.1-2020）中“7样本保存”的相关要求，均提出“用于病毒分离和核酸检测的标本应当尽快进行检测，可在24小时内检测的标本置于4℃（2℃～8℃）保存；24小时内无法检测的标本应置于-70℃或以下保存（如无-70℃保存条件，则于-20℃冰箱暂存）。”

- 4.实验室检测

- 新冠病毒检测按照原理可分为病毒分离培养、实时荧光RT-PCR、等温扩增、数字PCR、基因组测序、基因芯片、病毒抗原检测等多种手段。依据WHO数据，分子检测方法的检测限约为102～103 copies/ml，考虑到本标准中涉及空气样本病毒含量相对较低，更推荐采用实时荧光RT-PCR、等温扩增法等高灵敏性的分子检测方法。其中，实时荧光RT-PCR因高灵敏度、高特异性和易用性等特点，被认为是检测SARS-CoV-2的金标准，大多数已综述的研究均使用该方法。因此，本标准新冠病毒检测采用实时荧光RT-PCR方法。

- 实验室检测部分相关条款主要参考《国家新冠病毒防控方案》、《体外诊断检验系统-核酸扩增法检测严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的要求及建议》（ISO/TS 5798：2022）、《农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范》（WS/T 766-2021）、《国家卫生健康委办公厅关于加强疾控机构新冠病毒核酸检测实验室质量控制的通知》（国卫办疾控函〔2021〕548号）相关内容。

实验室检测部分相关条款主要参考《国家新冠病毒防控方案》、《体外诊断检验系统-核酸扩增法检测严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的要求及建议》（ISO/TS 5798：2022）、《农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范》（WS/T 766-2021）、《国家卫生健康委办公厅关于加强疾控机构新冠病毒核酸检测实验室质量控制的通知》（国卫办疾控函〔2021〕548号）相关内容。

（1）条款6.1关于检测基本要求的依据

条款6.1.1依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中对于“核酸检测实验室”的要求设置：“新冠核酸检测实验室按功能区布置位置的不同，可分为集中布置形式和分散布置形式。……为防止扩增产物污染环境，该区宜保持负压状态，压力等于或低于标本制备区。”

条款6.1.2依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》中的“检测人员要求”部分内容设置：“实验室检测人员应当具有实验室工作经历以及相关专业技术技能，接受过新冠病毒相关检验检测技能培训。检测机构应当按照所开展检测项目及标本量配备实验室检测人员，以保证及时、高效完成检测和结果报告。”

（2）条款6.2关于样本处理与核酸扩增要求的依据

参照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号），对样本预处理、核酸提取和核酸扩增步骤提出要求。

（3）条款6.3关于质量控制要求的依据

条款6.3.1，参照《国家卫生健康委办公厅关于加强疾控机构新冠病毒核酸检测实验室质量控制的通知》（国卫办疾控函[2021]548号），对核酸检测实验室质控提出相应要求。

条款6.3.2为实验有效性判断标准，目前市面上多数商品化RT-PCR核酸检测试剂盒均采用人源内标，由于考虑本标准中涉及样本均为环境空气样本，故商品化RT-PCR核酸检测试剂盒中对于人源内标的判读要求不适用。

（4）条款6.4关于结果判定与报告要求的依据

条款6.4.1参考《农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范》（WS/T 776-2021）中“7.4 结果判断”设置：“按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》，对商品化核酸检测试剂盒进行检测后结果判读时，以厂家提供的说明书为准。”

条款6.4.2和条款6.4.3依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》关于“阳性标本的确认”相关内容设置：“实验室确认阳性病例需满足以下两个条件中的一个：条件一：同一份标本中新冠病毒2 个靶标（ORF1ab、N）实时荧光RT-PCR 检测结果均为阳性。”

条款6.4.3的设置依据包括：《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》关于“阳性标本的确认”中“。如果出现单个靶标阳性的检测结果，则需要重新检测或重新采样复核。”；《新型冠状病毒检测技术规范 第 3 部分：核酸荧光 PCR 检测程序》（DB 32/T 3762.3-2020）中“9.3.1 阳性判定”中“如果仍然为单靶标阳性，判定为阳性。”由于空气样本两次采样重复性意义无法保证，本标准中不推荐进行重新采样。

条款6.4.4参考《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》（WS/T 799-2022）中“10.3 结果报告”设置：“根据检测结果，报告“检出新型冠状病毒核酸”或“未检出新型冠状病毒核酸。”

（5）条款6.5关于剩余样本处置的依据

条款6.5参照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）中的《附件12 新冠病毒标本采集和检测技术指南》关于“相关标本处置”的相关要求进行。

- 5.消毒与个人防护

（1）条款7.1关于消毒要求的依据

条款7.1.1依据《颗粒生物气溶胶采样和分析 通则》（GB/T38517-2020）中4.5.5.1要求“消毒剂应选用符合卫生消毒技术规范要求的方法与技术，应有时效性”设置。

条款7.1.2根据《颗粒生物气溶胶采样和分析 通则》（GB/T38517-2020）中4.5.5.2要求“采样前，采样器的采样头、相关器材等应进行灭菌处理，操作人员手应进行消毒”设置。

条款7.1.3根据《颗粒生物气溶胶采样和分析 通则》（GB/T38517-2020）中4.5.5.3要求“采样后，采样器的采样头、样品包装容器等应进行灭菌处理，操作人员手等应进行消毒”设置。在采样过程中尽量不使用记录单和记录笔，如在必须使用的情况下，应考虑到在采样过程中相关记录单及记录笔也会被污染，同样需考虑灭菌处理。

采样器及相关部件、样品包装容器、采样过程中使用的相关记录单外表面进入采样现场后，其外表面易被采样现场污染，造成交叉污染，故条款7.1.4参照《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）和《普通物体表面消毒剂的卫生要求》（GB 27952-2011），对物表消毒剂选择及使用提出相应要求。

采样人员手卫生及其重要，为避免交叉污染，参照《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发[2022]71号）和《人群聚集场所手卫生规范》（WS/T 699-2020），对采样人员手卫生提出相应要求。

为避免交叉污染，实验前及实验结束后环境参照《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册》进行清洗消毒。

为避免交叉污染，采样及实验过程中产生的废液、固体废物等医疗废物参照《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册》进行处置。

（7）条款7.2中个人防护的依据

本条款根据《印发<上海市新型冠状病毒肺炎防控方案（2022版）>的通知》（沪肺炎防控办[2022]820号）的《附件11上海市新型冠状病毒肺炎感染控制与个人防护技术指南》中“（二）分级防护”中“2.标本采集和运送”、“3.实验室检测”的要求设置。同时，调研当前现场采样和实验室检测人员个人防护基本现状，对各类人员的个人提出了更具操作性的具体要求，提出现场采样人员、实验室检验人员应根据工作不同和场所不同，穿戴不同等级的个人防护装备。本条款主要规定了现场采样人员和实验室检验人员个人防护的最低防护要求，具体的个人防护要求可根据现场情况提高防护等级。由于目前无标准规定不同等级的个人防护要求，为统一各级防护等级的防护要求，本规范根据《印发<上海市新型冠状病毒肺炎防控方案（2022版）>的通知》（沪肺炎防控办[2022]820号）的《附件11上海市新型冠状病毒肺炎感染控制与个人防护技术指南》对不同等级的个人防护提出了具体要求。

五、与现行法律、法规、文件和标准相关情况的说明

目前本市尚缺少经过验证的、切实可行的空气中新冠病毒检测指导文件。无论是国家新型冠状病毒肺炎防控方案，或是上海市新型冠状病毒肺炎防控方案，均未对空气中新冠病毒检测提出标准化、规范化的技术要求。本标准的制定，能够有效补足这块“疫情防控标准化的短板”。江苏省虽已先行一步，于2020年发布了《新型冠状病毒检测技术规范 第7部分：空气样本检测与评估》（DB32/T 3762.7-2020），但在采样方法、采样时间、大空间布点等关键点尚需完善。上海作为长三角经济中心，非常有必要建立该项技术规范，从而为保护属地安全、维护一方平安发挥积极的作用。

六、重大分歧意见的处理结果及理由

本标准起草过程中无重大分歧意见。

七、标准宣贯实施的建议

目前国内尚无室内空气中新型冠状病毒采样和分析技术的相关标准，因此，亟需制定有针对性和可操作性强的采样和分析技术规范，精准评估室内空气中新型冠状病毒传播风险，为防范新冠病毒经空气传播风险提供技术依据，为重点场所新冠病毒消毒提供依据。

建议相关部门有重点、有针对性地组织开展标准宣贯工作。重点加强医院、方舱医院、集中隔离场所、住宅及公共场所等重点环境的空气检测。通过开展重点场所室内空气中新冠病毒检测和监测，及时发现苗子风险，对指导消杀、开展流调至关重要。

附件：

- 附件1  召开研讨会议情况

| 序号 | 时间 | 类型 | 参会 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.4.2 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 根据查阅文件资料制定项目申请书 |
| 2 | 2022.5.16 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 起草标准框架 |
| 3 | 2022.6.15 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 修改标准框架 |
| 4 | 2022.6.21 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 修改标准框架 |
| 5 | 2022.6.27 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 修改标准框架 |
| 7 | 2022.7.1 | 专家咨询会 | 项目组成员、专家 | 专家讨论完善标准框架 |
| 8 | 2022.7.5 | 标准制定组会议 | 项目组成员 | 根据专家意见讨论完善标准框架 |
| 9 | 2022.7.8 | 专家咨询会 | 项目组成员、专家 | 专家讨论完善标准框架 |

附件2  文献调研清单

GB 27952-2011《普通物体表面消毒剂的卫生要求》

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB/T 38517-2020《颗粒生物气溶胶采样和分析 通则》

WS/T 766-2021《农贸（集贸）市场新型冠状病毒环境监测技术规范》

WS/T 699-2020《人群聚集场所手卫生规范》

ISO/TS 5798：2022《体外诊断检验系统-核酸扩增法检测严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的要求及建议》

T/SDAA 014-2021 《禽舍内空气微生物采样规范》

T/BPMA 0004-2020《新型冠状病毒肺炎样本采集包装运输及检测规范》

Doc9284-AN/905《危险品航空安全运输技术细则》

WS/T 774-2021《新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准》

WS/T797-2022《现场消毒评价标准》

《上海市新型冠状病毒肺炎防控方案（2021 版）》

《办公室及公众场所室内空气质量管理指引》（2019年版）

《危险品航空安全运输技术细则》

《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》（联防联控机制综发[2021]51号）

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（国卫办医函[2022]71号）

《新冠病毒样本采集和检测技术指南》（第八版）