黄 芪

Huangqi

ASTRAGALI RADIX

本品为豆科植物蒙古黄芪 Astragalus membranaceus（Fisch.）Bge.var.mongholicus（Bge.）Hsiao或膜荚黄芪Astragalus membranaceus（ Fisch. ）Bge. 的干燥根的炮制加工品。

【炮制】取除去芦头、剪去侧根、须根，晒干的黄芪，置水中浸湿快速清洗，取出，闷透，稍挤压或不挤压，切纵切片或斜切片，干燥（注意避免暴晒）。

【性状】本品纵切片呈类长椭圆形的厚片，长7~22cm，直径1~3cm；斜切片呈类长椭圆形或类圆形的厚片，长1.5~6cm，直径1~3cm。外表皮淡棕黄白色至淡棕褐色，有不整齐的纵皱纹或纵沟。切面皮部黄白色，木部淡黄色，有放射状纹理及裂隙，有的中心偶有枯朽状，黑褐色或呈空洞。气微，味微甜，嚼之有豆腥味 。

【鉴别】（1）本品粉末黄白色。纤维成束或散离，直径8~30μm，壁厚，表面有纵裂纹，初生壁常与次生壁分离，两端常断裂成须状，或较平截。具缘纹孔导管无色或橙黄色，具缘纹孔排列紧密。石细胞少见，圆形、长圆形或形状不规则，壁较厚。

（2）照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取【含量测定】项下的供试品溶液及对照品溶液各5~10μl，分别点于同一硅胶G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13:7:2）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10% 硫酸乙醇溶液，在 105 ℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，日光下显相同的棕褐色斑点；紫外光（365nm ） 下显相同的橙黄色荧光斑点 。

（3）取本品粉末2g，加乙醇30ml，加热回流20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加0.3%氢氧化钠溶液15ml使溶解，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 5~6，用乙酸乙酯 15ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，用铺有适量无水硫酸钠的滤纸滤过，滤液蒸干。残渣加乙酸乙酯 lml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄芪对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇 （10 :1）为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏后，置紫外光灯（365nm ）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832第二法）。

总灰分  不得过 5.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

重金属及有害元素  照铅、镉、砷、汞、铜测定法（《中国药典》2020年版四部通则2321原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法）测定，铅不得过 5mg/kg；镉不得过lmg/kg；砷不得过2mg/kg；汞不得过0. 2mg/kg； 铜不得过20mg/kg。

其他有机氯类农药残留量 照农药残留量测定法测定法（《中国药典》2020年版四部通则2341 有机氯类农药残留量测定法——第一法）测定。

五氯硝基苯不得过 0.lmg/kg。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的冷浸法测定，不得少于17.0%。

【含量测定】 黄芪甲苷 照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂； 以乙腈-水（32:68）为流动相；蒸发光散射检测器检测。理论板数按黄芪甲苷峰计算应不低于 4000。

对照品溶液的制备 取黄芪甲苷对照品适量，精密称定，加80%甲醇制成每1ml含0.5mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过四号筛）约 lg，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入含 4% 浓氨试液的80%甲醇溶液（取浓氨试液4ml，加80% 甲醇至100ml，摇匀）50ml，密塞，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用含4%浓氨试液的80%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液25ml，蒸干，残渣用80%甲醇溶解，转移至5ml量瓶中，加80%甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液2μl（或5μl）、 10μl，供试品溶液10~20μl，注入液相色谱仪，测定，以外标两点法对数方程计算，即得。

本品按干燥品计算，含黄芪甲苷（ C41H68O14）不得少于0.080%。

毛蕊异黄酮葡萄糖苷 照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.2%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为260nm。理论板数按毛蕊异黄酮葡萄糖苷峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 ~ 20 | 20→40 | 80→60 |
| 20 ~ 30 | 40 | 60 |

对照品溶液的制备  取毛蕊异黄酮葡萄糖苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含50μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过四号筛）约lg，精密称定， 置圆底烧瓶中，精密加入甲醇 50ml，称定重量，加热回流4小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液25ml，回收溶剂至干, 残渣加甲醇溶解， 转移至5ml量瓶中， 加甲醇至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10ul，注入液相色谱仪，测定,即得。

本品按干燥品计算，含毛蕊异黄酮葡萄糖苷（C22H22O10）不得少于 0.020%。

【性味与归经】 甘，微温。归肺、脾经 。

【功能与主治】 补气升阳，固表止汗，利水消肿，生津养血，行滞通痹，托毒排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，内热消渴，血虚萎黄，半身不遂，痹痛麻木，痈疽难溃，久溃不敛。

【用法与用量】  9~30g。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮，防蛀。