附件

一次性使用藏医放血包分类界定

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 预期用途 | 分类界定意见 |
| 1 | 一次性使用藏医放血包 | 一次性使用藏医放血包由放血刀和绑带组成，其中放血刀由刀片、刀柄、护盖组成，绑带由脱脂棉纱布经缝合制成，环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 供藏医外治放血用。 | 建议按照第二类医疗器械管理，20中医器械-03中医器具。 |