附件3

YY/T 0919—2014《无源外科植入物 关节置换植入物 膝关节置换植入物的专用要求》

医疗器械行业标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、第2章中

增加：

“YY/T 0924.2 外科植入物 部分和全膝关节假体部件 第2部分：金属、陶瓷及塑料关节面（YY/T 0924.2—2014,ISO 7207-2:2011,IDT）”

二、第5章中

增加:

“5.4 膝关节部件关节面的表面粗糙度

YY/T 0924.2规定了超高分子量聚乙烯、金属和陶瓷关节面的表面粗糙度要求。”