| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

13

河北省地方准

DB 13/T XXXXX—XXXX

健康体检质量控制规范

Quality control specification for health examination

（征求意见稿）

1

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4　总体要求	3

5　结构指标要求	4

6　过程指标要求	6

7　结果指标要求	11

- 前言

为推进京津冀协同发展战略实施，北京市市场监督管理局、天津市市场监督管理委员会、河北省市场监督管理局共同组织制定本地方标准，在京津冀区域内适用，现予发布。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省卫生健康委员会提出并归口。

本文件由河北省卫生健康委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市体检中心、天津医科大学总医院、河北省人民医院。

本文件主要起草人：

健康体检质量控制规范

  - 范围

本文件规定医疗机构开展健康体检服务的总体要求、结构质量要求、过程质量要求、结果质量要求。

本文件适用于健康体检中心以及准予开展健康体检服务的其他类别医疗机构。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB 16348 医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准

WS 310.2 医院消毒供应中心 第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

WS 310.3 医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS/T 512 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

健康体检 physical examination

健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。

- 3.2

- 健康体检中心 physical examination center

健康体检中心是独立设置的医疗机构，不包括医疗机构内部的体检中心和体检科室等。

- 3.3

- 主检医师 chief physicians of health analysis

主检医师指具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格，经培训并考核合格的内科或外科执业医师；其在健康体检活动中，负责出具、审核并签署健康体检报告。

- 3.4

重要异常结果 important result with abnormal values in health checkup

体检中发现具有重要临床意义的异常检查结果，需立即复查、进一步检查或转介临床专科诊治。

- 3.5

- 健康体检报告 physical examination report

医疗机构提供给受检者的医疗文书，包含医务人员在对受检者进行身体检查，发现可能存在的疾病线索和健康隐患过程中形成的文字、符号、数值、图表、影像、切片等资料的总和。

  - 总体要求

    - 质控组织建设

      - 医疗机构应至少成立两级健康体检质量管理组织，应有明确的人员分工和职责。

      - 医疗机构主要负责人是医疗质量管理第一责任人。

    - 质控组织职责

      - 按照国家医疗质量管理的有关要求，制订健康体检质量管理制度并组织实施

      - 建立健康体检质量管理培训制度，制定培训计划并实施。

      - 组织开展健康体检质量监测、预警、分析、考核、评估以及反馈工作；

      - 制订健康体检质量持续改进计划、实施方案并组织实施。

    - 质控工作实施

- 4.3.1.1  人员培训

重点加强医务人员上岗前培训。

——医务人员上岗前应进行培训，培训后应有考核，考核合格人员方可上岗；

——培训由医疗机构医务管理部门或健康体检质量负责人牵头组织实施；

——培训应分专业、分岗位进行；

——培训前应制定培训计划，确定培训讲师，制作培训课件。

- 4.3.1.2  业务考核

在培训完成后，应重点强化考核工作。

——考核由医疗机构医务管理部门或医疗质量负责人牵头组织实施；

——考核应分专业、分岗位进行；

——考核前应制定考核计划，确定考核形式。宜包括笔试和实操考核；

——笔试出题形式宜包括：单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、问答题；

——实操考试形式内容应根据岗位专业操作技术规范制定；

——未通过考核人员不得上岗，应再次培训并通过考核方可上岗。

- 4.3.1.3  质量检查

应有计划组织开展质量检查活动，相关工作应有实施方案并做好现场检查记录。

——医疗机构医务管理部门或医疗质量负责人负责质量检查工作的组织实施；

——应按年度制定本机构质控工作计划；

——应制定日常监督检查的制度，宜明确检查内容、标准、频次、方式、记录、评估、反

馈、追访、整改和奖惩要求；

——检查结果应存档备查；

——质控实施过程应全员参与、覆盖体检服务全过程。

    - 质控结果评价

应熟练运用医疗质量管理工具开展医疗质量管理与自我评价。重视以下数据分析：

——体检统计数据分析；

——重要异常结果追踪分析；

——质量控制结果分析，包括内部质量检查和外部质量检查；

——受检者需求分析，包括受检者投诉和满意度调查。

    - 持续改进

      - 应定期召开本机构质控组织会议，反馈、评价检查结果，研究确定整改方向和措施。

      - 应对存在的问题及时采取有效干预措施，并评估干预效果，促进健康体检质量的持续改进。

  - 结构指标要求

    - 人员配备

      - 每个临床检查科室应至少具有1名中级及以上专业技术职务任职资格的执业医师并相对固定。

      - 应至少具有2名内科或外科副主任医师及以上专业技术职务任职资格，经培训合格且在有效期内的执业医师专职从事健康体检主检医师岗位工作。

      - 应至少配备10名护士。医疗机构类别为健康体检中心的10名护士中应至少有5名具有主管护师及以上专业技术职务任职资格。

      - 医技人员应具有专业技术职务任职资格及相应岗位的任职资格，对国家要求必须持有上岗合格证或培训证的岗位，应持证上岗。

      - 应配备专（兼）职的医院感染管理人员、网络管理员及统计人员。医疗机构类别为健康体检中心的在质量安全管理、健康管理、医院感染管理、体检资料管理、信息、设备、消毒供应室等部门应配备满足健康体检需要的相关人员开展工作。

    - 体检场地

      - 医疗机构内健康体检场所及候检场所应相对独立，与本机构的门诊、急诊场所分开。

      - 体检区域建筑总面积应不少于400㎡；医疗机构类别为健康体检中心的医疗用房面积不应少于总面积75%。每个独立的检查室使用面积应不少于6㎡；X射线检查室单管头X射线设备，机房内最小有效使用面积20㎡，机房内最小单边长度3.5m。

      - 体检区域应保持适宜温度和良好通风，有规范、清晰、醒目的标识导向系统，整体建筑设施应执行国家无障碍设计相关标准，并符合消防、安全保卫、应急疏散等功能要求。

    - 仪器设备

      - 应配备健康体检所需的仪器设备，如：测量尺、身高体重计、血压计、裂隙灯、显微镜、血细胞分析计数仪、尿液分析检测仪、全自动或半自动生化仪、十二导联同步心电图机、X线光机（DR）、彩色多普勒超声诊断仪等。购置的仪器设备应证照齐全。

      - 需要强制性检定的仪器设备应按照检定周期进行强制性检定。

    - 制度建设

      - 应按照专业技术要求和质量控制要求，制定符合本单位实际情况，全员参与、覆盖健康体检服务全过程的质量管理与控制工作制度。

      - 放射专业管理、医学检验质量管理、医院感染管理及信息化管理的制度应按工作特点细化：

- ——放射专业管理制度至少包含：影像质量评估制度，诊断质量评估制度，影像资料自查、互查制度，设备定期检测制度，医用射线装置使用、检修与维护制度，受检者防护制度及放射设备安全操作规程；

- ——医学检验质量管理制度至少包含：质量目标、岗位描述、样本采集、检验操作、室内质控、室间质评、检验报告及阳性结果管理的内容；

- ——医院感染管理制度至少包含：医院感染报告、医疗废物及污水管理、环境清洁消毒隔离、职业暴露防护、医务人员手卫生及一次性使用医疗用品管理的内容；

- ——信息化管理制度至少包含：系统运行维护管理制度，系统信息安全管理制度，信息安全应急预案及信息系统维护人员职责。

      - 各项制度应有效落实并做好执记录。

    - 体检安全

      - 隐私保护

- 5.5.1.1  应做到一受检者一诊室，检查时关门或有遮挡。

- 5.5.1.2  乙肝病毒检测检验报告单应独立密封包装、单独发放、本人领取，他人代领应由受检者本人授权委托。

      - 知情同意

- 5.5.2.1  女性进行妇科经阴道检查和腔内超声检查时应充分告知相关风险，相关岗位医务人员在检查开始前应再次与受检者本人确认。

- 5.5.2.2  进行乙肝病毒相关项目检测前，应对受检者就乙肝项目检测相关政策充分告知并签署知情同意书。

- 5.5.2.3  以科研为目的的项目检查应事先征求受检者意见，签署（医学伦理）知情同意书。

      - 信息安全

- 5.5.3.1  受检者健康体检信息应能够进行备份和恢复。

- 5.5.3.2  健康体检计算机管理信息系统应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问，保护受检者体检信息安全。

      - 应急处置

- 5.5.4.1  应当具有应急处理能力，建立各类应急处置预案（如晕针、针刺伤、低血糖、跌倒、心脏骤停等）。

- 5.5.4.2  应配备急救设施和药品，确保急救设施状态良好，急救药品在有效期内。

- 5.5.4.3  定期开展应急处理能力培训和演练，医务人员应掌握急救技能。

- 5.5.4.4  应按照国家有关法规做好消防安全管理，制定紧急处理预案。

      - 院感安全

- 5.5.5.1  合理规划体检科室设置和体检流程，预防出现交叉感染。

- 5.5.5.2  体检环境应环境整洁、无卫生死角。环境的清洁与消毒应符合GB15982、WS/T367及WS/T512的要求。

- 5.5.5.3  医疗机构应提供必要的手卫生设施。

- 5.5.5.4  重复使用医疗用品清洗、消毒或灭菌应按照WS310.2和WS310.3执行。

- 5.5.5.5  医疗废物管理和医疗机构污水管理应符合国家的相关要求。

- 5.5.5.6  医疗机构应为工作人员提供岗位需要的、合格的院感防护用品，并培训正确使用。发生职业暴露应做好处置、上报、记录和随访等工作。宜建立工作人员健康档案。

- 5.5.5.7  医疗机构应为受检者提供必要的符合要求的医院感染防护用品，如：一次性中单、妇科垫、一次性枕巾、隔离透声膜等。

  - 过程指标要求

    - 检前流程

      - 服务项目

- 6.1.1.1医疗机构应遵守医疗技术临床应用管理有关规定，应用的医疗技术应与其医疗服务能力相适应，不得使用尚无明确临床诊疗指南和技术操作规程的医疗技术用于健康体检。

- 6.1.1.2  体检项目及收费标准应进行公示，公示应在体检场所公共区域明显处；委托项目公示应包括委托体检项目、外送医疗机构名称和执业资质。

      - 体检预约

对拟进行健康体检的个人和团体宜做好检前预约工作：

——根据受检者健康状况，性别、年龄等个体差异，可结合生活方式问卷调查的形式，制定个性化体检方案；

——应告知健康体检项目意义、项目局限性及风险；

——体检预约人数应与机构服务能力相匹配。

      - 体检登记

受检者到达后应进行实名制体检登记。登记人员应核对受检者信息，宜现场采集受检者照片，保证信息准确。登记后应发放体检指引单，告知体检流程及注意事项。应注意以下事项：

——宜采用身份证号码、条形码或体检编号作为受检者唯一标识；

——登记受检者基本信息，应核对姓名、性别、年龄、联系方式等内容。

    - 检中流程

      - 身份信息核对

- 6.2.1.1  宜体检信息系统实现各检查科室核对受检者基本信息和照片。

- 6.2.1.2  可使用电子监控、腕带标识等方式， 加强体检过程监控。

      - 常规项目检查

- 6.2.2.1  一般检查

一般检查包括血压、身高、体重、腰围、臀围检查，应重点关注：

——测量血压应使用计量检测合格的血压计；

——测量身高体重时，应注意设备的事前校正；

——数值型结果宜现场告知受检者，出现较大误差应进行复测。

- 6.2.2.2  物理检查

物理检查包括内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科检查，应重点关注：

——检查前应询问病史，着重了解与科室检查相关的疾病史、家族史、手术史、个人生活史等，以及明显不适的自觉症状；

——查体应规范操作，按照科室检查项目避免遗漏；

——重要阳性体征要做好详细记录。

- 6.2.2.3  影像检查

影像检查包括X线、超声、心电图检查，应重点关注：

——X线检查应注意受检者防护，合理应用防护用具；根据检查部位不同，合理设置设备参数，指导受检者标准摆位，确保X线成像质量；图像报告应双人阅片复核，避免遗漏重要征象；女性进行X射线检查,应参考GB 16348中对育龄妇女、孕妇X射线检查的特殊要求；

——超声检查应根据检查项目选用适合的探头，指导受检者在正确的检查体位下完成相关切面扫查；医疗机构至少应留存受检者异常结果影像资料，具备条件可保存全部影像资料；

——心电图检查前应注意设备的调试，检查时指导受检者体位及注意事项；可根据临床需要和心电图变化，适当延长心电图描计时间或加做特殊导联。

- 6.2.2.4  实验室检查

实验室检查包括临检、生化、免疫等常规检查项目，应重点关注：

——对检测系统的性能指标进行验证，且符合厂家声明、国家/行业标准等相关要求；

——制定标准化操作规程，并严格执行；

——制定复检程序，对异常检验结果进行确认；

——开展室内质控，且频次和浓度水平满足要求；

——实验室开展的检验项目应参加能力验证/室间质评活动，并对结果进行监控；

——无能力验证/室间质评计划的检验项目，应通过与其他实验室比对的方式确定检验结果的可接受性；

——实验室使用两套及以上检测系统检测同一项目时，应定期进行检测系统间的比对，确定检验结果的可比性。

      - 检中重要异常结果处理

体检过程中如发现需要立即进行临床干预，否则将危及生命或导致严重不良后果的异常结果时，应立即告知受检者本人，建议终止体检，及时转诊进一步处理，并做好记录。

      - 检中增减项目

6.2.4.1  体检过程中，如发现线索体征需加项进一步检查时，应遵循受检者自愿原则，明确加项的目的、价格、流程，在受检者签字同意后方可加项检查。

6.2.4.2  体检过程中，如受检者主动放弃检查项目，应由受检者签字确认。

6.2.4.3  体检现场结束后，应与受检者确认体检项目是否全部完成。

    - 检后流程

      - 科室检查结果

各科室复核检查结果和结论，记录内容应客观、真实、准确、规范，对阳性体征和有鉴别意义的阴

性体征应重点记录。

      - 报告审核

- 6.3.2.1  主检医师负责健康体检报告的最终审核。

- 6.3.2.2  应按照诊疗常规合并同一临床指向的阳性发现，删除重复内容，整合分析生成结论性意见。

- 6.3.2.3  结论性意见应按照疾病或异常结果的急、重、缓、轻顺序排列。

- 6.3.2.4  应根据受检者体检情况给出个性化指导建议。

      - 重要异常结果处理及随访

- 6.3.3.1 重要异常结果界定值应由机构组织专家讨论确定，可参照各专业领域发布的标准或共识。

- 6.3.3.2 重要异常结果应及时告知受检者并做好随访记录。

      - 传染病防控

应按照传染病预防控制要求，做好传染病的发现、报告及防控等工作。

  - 结果指标要求

    - 健康体检报告

      - 主检医师应对每位受检者全部体检结果进行综合判断和分析，出具包含主检结论和健康建议在内的个人健康体检报告。

      - 健康体检报告应当符合病历书写基本规范，应客观、准确、完整，规范使用医学术语，表述准确，语句通顺。

      - 健康体检报告应该包括受检者在本机构体检的唯一标识、受检者基本信息、疾病史、家族史，应包含受检者一般信息、体格检查记录、实验室和医学影像检查报告、阳性体征和异常情况的记录、健康状况描述和有关建议，各检查科室医师或操作者签名等。

      - 阳性体征的解释和建议必须符合诊疗常规，主检结论不能与报告中相关科室记录的体征或提出的建议相矛盾。

      - 医疗机构应在公示规定的时间内出具健康体检报告。

      - 健康体检报告发布前应由主检医师审核签名确认。

      - 健康体检机构的质量控制管理部门应当定期对健康体检报告质量进行抽检，抽检量不低于3%。

      - 根据受检团体需求，医疗机构宜组织相关专家对受检团体人员总体健康状况和主要健康问题进行分析，提出改善建议，出具团体体检分析报告。

    - 信息化管理

      - 应具备健康体检信息化管理系统。

      - 可通过网络化平台，为受检者提供体检预约、报告查询、问题咨询等服务。

      - 宜通过信息化管理系统开展数据质控，定期进行体检数据统计分析，发现质量问题立即纠正。

    - 质量控制管理目标

      - 体检岗位从业人员资质达标率应达到100%。

      - 实名体检率应达到100%。

      - 健康问卷完成率应达到90%。

      - 检验项目室内质控开展率应达到100%。

      - 健康体检报告质量抽检率应达到3%。

      - 健康体检报告抽检合格率应达到95%。

      - 健康体检重要异常结果随访率应达到80%。