贵州省三级综合医院基本标准（试行）

（征求意见稿）

一、床位：

住院床位总数500张以上。

二、科室设置：

（一）临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、理疗科（可与康复科合设）、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室。

三、人员：

（一）每床至少配备1.03名卫生技术人员；

（二）每床至少配备0.4名护士；

（三）各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称；

（四）临床营养师不少于2人；

（五）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于 1%。

四、房屋：

（一）每床建筑面积不少于60平方米；

（二）病房每床净使用面积不少于6平方米；

（三）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

五、设备：

（一）基本设备：

给氧装置          呼吸机

电动吸引器        自动洗胃机

心电图机          心脏除颤器

心电监护仪        多功能抢救床

万能手术床        无影灯

麻醉机            麻醉监护仪

高频电刀          移动式X光机

X光机             B超

多普勒成像仪      动态心电图机

脑电图机          脑血流图机

血液透析器        肺功能仪

支气管镜          食道镜

胃镜              十二指肠镜

乙状结肠镜        结肠镜

直肠镜            腹腔镜

膀胱镜            宫腔镜

妇科检查床        产程监护仪

万能产床          胎儿监护仪

婴儿保温箱        骨科牵引床

裂隙灯            牙科治疗椅

涡轮机            牙钻机

银汞搅拌机        显微镜

生化分析仪        紫外线分光光度计

酶标分光光度计    自动生化分析仪

酶标分析仪        尿分析仪

冲洗工具          细胞自动筛选器

冲洗车            电冰箱

恒温箱离心机      敷料柜

器械柜            冷冻切片机

石蜡切片机        高压灭菌设备

蒸馏器            紫外线灯

手套烘干上粉机    洗衣机

下收下送密闭车

常水、热水、净化过滤系统

通风降温、烘干设备

净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）病房每床单元设备：床头信号灯 1 台，床 1 张，床垫 1.2 条，被子 1.2 条，褥子 1.2 条，被套 2 条，床单 2 条，枕芯 2 个，枕套 4 个，床头柜 1 个，暖水瓶 1 个，面盆 2 个，痰盂或痰杯 1 个，病员服 2 套；

（三） 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定