附件

上海市公共场所母婴室星级评定评分表

场所名称：                      母婴室位置：

| 项目类别 | 评分指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标（满分100分） |  |  |  |
| 设置情况 （25分） | 1.母婴室设置在便于人员和婴儿车出入的位置；设在二层及以上楼层的，应当有直达电梯可以到达。 | 5分 |  |
|  | 2.母婴室设置独立的出入口；因场地限制等因素影响，哺乳设施须与公共场所卫生间贴邻的，其出入口错开布置且互不干扰。 | 5分 |  |
|  | 3.母婴室门窗和哺乳区域采取必要的隐私防护措施。 | 5分 |  |
|  | 4.母婴室使用面积原则上≥8㎡。 | 5分 |  |
|  | 5.哺乳位充足、无排队等候现象。 | 5分 |  |
| 内部配置 （25分） | 1.地面铺装采用防滑、易清洁的材料。 | 2分 |  |
|  | 2.配备座椅。 | 2分 |  |
| 厒 | 3.配备带安全扣的婴儿尿布台。 | 3分 |  |
|  | 4.配备提供冷热水和洗手液的洗手台。 | 3分 |  |
|  | 5.配备便于放置哺乳有关用品的桌子或橱柜。 | 2分 |  |
|  | 6.配备安全电源插座。 | 2分 |  |
|  | 7.配备带盖垃圾桶。 | 2分 |  |
|  | 8.配备呼叫设备。 | 4分 |  |
|  | 9.配备空调。 | 3分 |  |
|  | 10.内设家具坚固安全、无尖锐棱角。 | 2分 |  |
| 环境卫生 （20分） | 1.母婴室建造装饰材料和设施物品符合环保标准。 | 4分 |  |
|  | 2.室内灯光柔和明亮，不使用射灯、镭射灯等非漫反射光源。 | 4分 |  |
|  | 3.母婴室装饰色调清新明快，温馨舒适。 | 4分 |  |
|  | 4.环境较为安静，噪声不超过50分贝。 | 4分 |  |
|  | 5.设备设施干净卫生，无异味，有清洁消毒记录。 | 4分 |  |
| 导向标识 （5分） | 1.母婴室使用规定的标识。（过渡期可以用自行设计的标识） | 2分 |  |
|  | 2.在公共场所入口处设置完整、清晰、醒目的导向指示标识。（过渡期可以用自行设计的指引导向标识） | 3分 |  |
| 管理维护（25分） | 1.建立母婴室管理维护制度，张贴管理维护制度。 | 3分 |  |
|  | 2.指定专人负责母婴室日常管理和维护，张贴管理责任人联系方式。 | 3分 |  |
|  | 3.母婴室内所有设施、设备和用品的进出都有登记备案。 | 3分 |  |
|  | 4.母婴室开放时间与公共场所营业时间一致。 | 2分 |  |
|  | 5.在规定的开放时间内，向服务对象免费开放，不收取押金，管理方不为母婴室上锁。 | 2分 |  |
|  | 6.在母婴室门口醒目位置应当张贴“母婴室使用指南”，明确告知母婴室的服务对象、服务时间和使用规范等。 | 2分 |  |
|  | 7.无关人员不进入母婴室。 | 2分 |  |
|  | 8.公共场所管理方在原安保系统中加入母婴室应急响应机制，紧急呼叫按钮连接至客服中心、安保中心以及服务人员。 | 3分 |  |
|  | 9.无人值守的母婴室，需在明显区域张贴应急联系电话等重要信息。 | 2分 |  |
|  | 10.母婴室的公共场所管理单位按照全市统一规范的母婴设施登记制度，做好个案信息的采集与更新工作。 | 3分 |  |
| 加分指标（满分30分） |  |  |  |
| 设施配置 （10分） | 1.面积≥10㎡的，加1分；≥15㎡的，加2分 | 1-2分 |  |
|  | 2.带有隔断的哺乳位数量：2个2分；3个4分；4个以上5分。 | 2-5分 |  |
|  | 3.设施或者设备具有智能化 | 1-3分 |  |
| 舒适配置 （10分） | 1.配置烘手机、饮水机、温奶器等设备。 | 每增加一小项加1分，最高3分 |  |
|  | 2.配置尿不湿、擦手纸、消毒湿纸巾、婴儿湿纸巾、隔尿垫等（易耗品可以通过自助销售机以成本价有偿提供，保障供给充足） | 每增加一小项加1分，最高4分 |  |
|  | 3.张贴海报或其他形式，宣传优生优育、母乳喂养等科学知识。 | 1-3分 |  |
| 满意度 （10分） | 根据对母婴室的整体形象、用户评价等满意度测评结果，给予相应的分值。 | 1-10分 |  |