## sheet1
附件
2024年第四次新增医疗服务项目技术规范确认结果汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报类型 | 项目内涵 | 内涵一次性耗材 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 项目申报科室 | 申请单位名称 | 评审结论
1 | 250303021x | 神经酰胺测定 | 新增 | 包括样本签收、处理、检测、报告审核、发送；按规定处理废弃物；接受临床咨询。 | 试剂、色谱柱、保护柱 | / | 项 | 液相色谱-串联质谱法 | 医学检验科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
2 | 250403101x | 胶质纤维酸性蛋白（GFAP）测定 | 新增 | 样本类型：各类样本。样本签收，处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询 | 试剂 | / | 项 |  | 医学检验科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
3 | 310901010 | 经内镜食管瘘填堵术 | 修订 | 不作修改 | / | 修订除外内容，增加“金属夹、可吸收性组织加固材料、结扎装置、透明帽” | 次 |  | 消化内科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
4 | 310905011 | 经内镜胆管内引流术＋支架置入术 | 修订 | 不含X线监视 | 无菌治疗巾、治疗碗、无菌纱布、无菌手套、注射器等 | 修订除外内容，增加“切开刀、鼻胆管” | 次 | 修订说明，增加“每增加一个支架置入加收” | 消化内科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
5 | 121800006x | 伤口负压辅助愈合治疗 | 新增 | 伤口严重感染或迁延不愈后的创面引流，伤口内的负压须实时监测。含慢性溃疡修复术、清创缝合、引流管引流、换药等 | 治疗巾 | / | 次 |  | 内分泌病专业 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
6 | 310604009x | 声门下吸引 | 新增 | 含声门下分泌物评估、声门下分泌物冲洗，不含给药治疗 | 手套手消等 | 一次性吸引管、一次性气管导管 | 次 |  | 重症医学科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
7 | 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗（枯痔治疗） | 修订 | / | / | 修订除外内容，增加“注射针、透明黏膜吸套” | 每个痔核 | 修订计价说明，增加“经内镜治疗加收” | 消化内科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审通过
8 | 220302013 | 肝脏硬度无创监测 | 修订 | 辅助肝硬化诊断 | 无 | / | 次 | 增加：肝脏脂肪定量检测加收 | 消化内科 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审通过
9 | PBEA0601 | 内痔套扎术 | 修订 | 清洁肠道，明确内痔，对内痔进行套扎治疗。 | 引流袋、吸引管、注射器 | 增加：套扎器 | 每个痔核 | 同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗，计费以第一种病全价，其它合并病按80%计价。增加：经内镜治疗加收，每增加一个痔核加收。 | 消化内科 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审通过
10 | 311100021x | 睾丸穿刺术 | 新增 | 外生殖器消毒铺巾，穿刺针刺入睾丸，取睾丸组织，送病理学检查和备用，包扎伤口。不含病理学检查。 | 无 | / | 次 |  | 内分泌病专业 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审通过
11 | 310800006 | 白细胞除滤 | 修订 | 包括全血或悬浮红细胞、血小板过滤，增加：包括血浆过滤。 | 无 | 滤除白细胞输血器 | 次 |  | 输血科 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审通过
12 | 3109 | 9. 消化系统 | 修订 | 无 | 无 | 活体取样钳(活检钳） | 无 |  | 消化内科 | 湖北省人民医院 | 评审通过
13 | 310902008 | 经胃镜碎石术 | 修订 | 包括机械碎石法、激光碎石法、爆破碎石法 | 一次性注射器、一次性医用垫、一次性手套 | 增加：异物钳、网篮、圈套器 | 次 | 电子镜加收 | 消化内科 | 湖北省人民医院 | 评审通过
14 | 250503015x | 碳青霉烯酶检测 | 新增 | 样本类型：菌株。取新鲜菌落分别与试剂盒内试剂作用，观察结果，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | EP管，一次性移液管。 | 无 | 每株细菌 | 免疫层析法 | 医学检验科 | 湖北省人民医院 | 评审通过
15 | 250309008 | 血清乙醇测定 | 修订 | 不做修改 | 无 | 无 | 项 | 增加方法学：酶法 | 医学检验科 | 湖北省人民医院 | 评审通过
16 | 310800030x | 血液免疫吸附治疗 | 新增 | 通过体外循环将患者血液引出体外，分离或不分离后的血浆流经免疫吸附柱，进行免疫吸附治疗清除机体内致病性免疫因子，处置后的血浆再回输病人体内。 | 生理盐水、肝素钠 | 免疫吸附柱及其配套溶液、血浆分离器、血液回路 | 次 | 蛋白A免疫吸附治疗加收100% | 神经内科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
17 | 250102041x | 尿形态学超活体S染色分析检查 | 新增 | 样本类型：尿液。样本采集，质量控制，样本检测，录入实验室信息系统或人工登记。结合显微镜成像技术，应用智能分类软件，自动识别原尿染色后的有形成分，完成尿形态学成像及全景图片分析，人工审核，出具分析报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。 | 尿液有形成分染色包、清洗液 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
18 | 250401038x | 免疫细胞ATP释放试验 | 新增 | 样本类型:血液。标本采集，核收登记，试剂准备，加入免疫试剂，保温，温育，分离免疫细胞，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，出具审核报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。 | 免疫细胞功能ATP释放试验试剂盒 | 无 | 次 |  | 器官移植专业 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
19 | 32 | （二）经血管介入诊疗 | 修订 | 无 | 无 | 滤网、溶栓导、支架、球囊、球囊管、指引导丝、栓塞剂、泵、导管、导管鞘及体内放置的投药泵、关闭器、弹簧圈、可释放栓子、增加：穿刺针（器） | 无 |  | 消化内科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
20 | 250405001 | 总IgE测定 | 修订 | 无 | 总IgE抗体检测试剂盒（胶体金法） | 无 | 项 | 各种免疫学方法、增加：泪液快速检测另收 | 眼科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
21 | 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 修订 | / | 革兰阴性杆菌药敏板 | / | 项 | 每一种抗菌药物为一个计价单位、增加：快速药敏定量试验另收(一次检测最多不超过13种药物) | 器官移植专业 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
22 | 311400062x | 脐带血单个核细胞皮下移植术 | 新增 | 评估患者病情，制定移植方案。遵医嘱，核对治疗方案，定位，消毒铺巾，麻醉，采用多点注射的方式，将制备好的单个核细胞均匀移植到皮下组织中，密切观察患者的生命体征和移植部位的情况。不含细胞制备、影像学检查。 | 脐带血单个核细胞、一次性注射器、口罩、手套、棉签、纱布块、一次性使用治疗巾、垃圾袋、一次性使用手术衣、电极片 | 无 | 次 |  | 风湿免疫科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
23 | 111000015x | 多学科协作诊疗（MDT） | 修订 | 修订为：MDT适用于所患疾病需要3个及以上专科协同诊疗的病人；收集完整相关病史及检查资料后，由MDT团队共同讨论确定诊疗方案，MDT团队由副高职称及以上专家组成。 | 无 | 无 | 每学科 | 1.每次计费不超过6个学科；2.限三级以上医院依据实际情况开展 | 肿瘤科 | 武汉大学中南医院 | 评审通过
24 | 340100031x | 精准导航磁刺激（nTMS） | 新增 | 利用智能机械臂装置引导经颅磁刺激线圈定位，用于实现经颅磁刺激首次精准定位、二次重复定位和治疗中智能跟随，确保经颅磁刺激部位不脱靶。 | 无 | 无 | 次 | 无 | 康复医学科（含疼痛） | 湖北省直属机关医院 | 评审通过
25 | 310800030X | 淋巴水肿风险筛查与评估 | 新增 | 通过收集与淋巴水肿相关恶性肿瘤患者信息，对患者进行视诊、触诊、临床症状、临床体征、或者是肢体周径测量等方法，进行淋巴水肿风险评估，了解患者是否为淋巴水肿高危人群，甚至是否已为淋巴水肿，由专科医生和淋巴水肿治疗师，共同分析和评估结果，根据风险等级指导患者采取相应的预防措施或治疗方案，评估治疗效果，并建立档案。 | 一次性手套、速干手消毒液、一次性口罩 | 无 | 部位 | 无 | 护理专业 | 湖北省肿瘤医院 | 评审通过
26 | 310701003 | 动态心电图 | 修订 | 含磁带、电池费用 | 贴片电极 | 无 | 次 | 十八通道动态心电图加收50% | 心血管内科 | 武汉市中心医院 | 评审通过
27 | 310100011 | 事件相关电位 | 修订 | 包括视觉、体感刺激P300与听觉P300、N170等单项检查 | 无 | 无 | 次 | N400检查时加收 | 神经内科 | 武汉儿童医院 | 评审通过
28 | 250403042 | 细菌抗体测定 | 修订 | 包括结核杆菌、破伤风杆菌、百日咳杆菌、军团菌、幽门螺杆菌 | 无 | 无 | 项 | 每项测定计价一次；①各种免疫学方法②荧光探针法③ELISA法④蛋白芯片法 | 医学检验科 | 武汉儿童医院 | 评审通过
29 | 331007021x | 经内镜胰管支架置换术 | 新增 | 麻醉，镇静，润滑，消泡，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，经活检通道插入导丝，应用支架回收器取出胰管支架，置入新的胰管支架。图文报告。不含经内镜十二指肠乳头括约肌切开术。 | 无 | 无 | 次 |  | 消化内科 | 黄冈市中心医院 | 评审通过
30 | 310903018x | 超声结肠镜检查 | 新增 | 清洁肠道，镇静，润滑肠道，将结肠镜自肛门插入，结肠镜检查，于病变部位采用超声内镜探头检测。图文报告。不含监护。 | 无 | 无 | 次 |  | 消化内科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
31 | 250700025x | 病原体靶向检测 | 新增 | 检测人员核对登记患者信息；样本总核酸提取（包括人的核酸，致病菌，定植菌核酸等）；富集目标病原体的核酸；通过高通量测序平台，获得靶向捕获后核酸的序列信息；数据分析。 | 无 | 无 | 次 | 无 | 医学检验科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
32 | 250700027x | 神经系统自身抗体检测 | 新增 | 通过对标本特定抗体的检测，为临床诊断提供依据。所定价格涵盖标本签收、处理、抗原抗体反应、阴阳性对照、结果判读、发送报告、处理废弃物以及接受临床相关咨询等操作的人力资源和基本物质资源消耗。 | 无 | 无 | 项 | 无 | 医学检验科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
33 | 240300018x | X线/体表光学实时显像监控 | 新增 | 摆位，采用电子射野影像系统或X线摄片/透视、锥形束电子计算机体层扫描、光学体表等设备获取实时影像，验证射野的大小、形状、位置、调整患者摆位，提高治疗精度。 | 无 | 无 | 部位 | 附加医疗服务项目。每个放疗计划治疗中心为一个部位 | 肿瘤科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
34 | 250700028x | 循环肿瘤细胞高通量测序检测 | 新增 | 通过对标本特定基因的检测，实时动态监测肿瘤变化，为指导肿瘤靶向用药、复发监测提供依据。所定价格涵盖标本签收、处理、核酸提取、引物或探针设计合成、文库制备、上机测序和分析、判断并审核结果、发送报告、处理废弃物以及接受临床相关咨询等操作的人力资源和基本物质资源消耗。 | 无 | 无 | 基因 | 不超过15个基因 | 医学检验科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
35 | 310100040x | 无创颅内压测量 | 新增 | 超声测量视神经鞘直径是一种无创颅内压监测方法。通过无创性的视神经鞘超声检查，评估患者的颅内压情况。 | 无 | 超声耦合剂 | 次 | 无 | 神经内科 | 十堰市太和医院 | 评审通过
36 | 340200047X | 儿童孤独症综合训练 | 新增 | 由经过训练的专业人员为孤独症谱系障碍及相关的神经发育障碍患儿提供科学、专业的训练计划及家长指导方案。旨在提高孤独症儿童认知功能与社交沟通能力，改善问题行为，促进孤独症儿童家长掌握孤独症相关发育障碍的家庭干预方法及技巧。首次训练需要进行基本评估，平均耗时约2小时；后续训练平均耗时1小时左右。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄石市妇幼保健院 | 评审通过
37 | 311501001 | 精神科A类量表测查 | 修订 | 采用帕金森统一评分量表，由专业人员根据量表中的项目进行评定。含填表指导与评分。 | 无 | 无 | 次 | 测查时间30分钟以内，使用电脑自测的量表加收 | 神经内科 | 荆门市人民医院 | 评审通过
38 | 340200012 | 认知知觉功能检查 | 修订 | 主要用于认知障碍的筛查与评估，包括计算定向思维推理检查。 | 无 | 无 | 次 |  | 神经内科 | 荆门市人民医院 | 评审通过
39 | 410000001 | 贴敷疗法 | 修订 | 根据病变部位辨证选药，用不同基质调和制备。局部清洁、常规消毒，敷于患处。按部位不同分为特大、大、中、小分别计价，特大大于10厘米×10厘米的情况；大大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的情况；中大于2厘米×2厘米、小于或等于5厘米×5厘米的情况；小小于或等于2厘米×2厘米的情况。 | 棉纱垫、纱布等 | 无 | 每个创面 | 特大：＞10厘米×10厘米的情况；大：＞5厘米×5厘米、≤10厘米×10厘米的情况；中：＞2厘米×2厘米、≤5厘米×5厘米的情况；小：≤2厘米×2厘米的情况。 | 康复医学科（含疼痛） | 钟祥市人民医院 | 评审通过
40 | 120800003x | 营养泵持续胃肠内输注 | 新增 | 指使用营养泵经胃肠道持续泵入各种肠内营养液。核对医嘱及患者信息，评估患者及胃肠内管路，根据医嘱准备肠内营养液，连接营养泵管，排气。评估胃肠内管路功能，连接营养泵管。将泵管安装入泵体，调节泵参数并运行。泵入过程中保持管路通畅，观察泵运行情况，观察不良反应，按时更换泵管，及时处理泵报警。输注完毕时予以冲管。 | 84消毒液、一次性手消剂、医用检查手套、一次性使用肠给养器、一次性使用无菌溶药注射器 | 营养泵管 | 小时 |  | 重症医学科 | 荆门市中心医院 | 评审通过
41 | 340200043x | 筋膜松解治疗 | 新增 | 针对粘连/滑动受限的深浅筋膜、肌周膜等组织，使用手法按摩、徒手按压，或使用冲击波、深层肌肉刺激仪、筋膜枪、筋膜刀、筋膜球、泡沫滚轴等手段，进行筋膜调整的治疗方法。 | 无 | 无 | 部位 |  | 康复医学科（含疼痛） | 荆门市中心医院 | 评审通过
42 | 340200044x | 心功能康复训练 | 新增 | 通过心电监护下运动训练为核心的综合训练方式，将有氧运动与抗阻训练相结合，改善心肺功能和运动负荷能力，促进血液循环，促进心脏疾病后侧支循环的开放，提高远期预后，并预防心血管疾病的发生。 | 一次性口罩、棉签、速干手消毒液 | 无 | 次 |  | 心血管内科 | 荆门市中心医院 | 评审通过
43 | 120400006X | 外周静脉导管护理 | 新增 | 指对导管尖端抵达至外周静脉的导管进行的护理，包括留置针等。核对患者信息，观察穿刺点，评估导管功能，根据需要更换输液接头，按照无菌操作原则冲管、封管，移除透明敷料，消毒，待干，更换透明敷料并固定，标明时间，整理用物、记录。 | 一次性换药包，酒精棉片，胶带，纱布等。 | 注射器/预充式导管冲洗器，透明敷料，输液接头，导管固定贴 | 次 | 无 | 护理专业 | 大冶市人民医院 | 评审通过
44 | 440000006 | 走罐治疗 | 修订 | 核对医嘱，评估患者和环境，告知操作方法和注意事项，涂抹润滑剂或使用温水/药液。行走罐治疗前确定负压，使用消毒罐具，吸拔皮肤后沿特定路线滑动至皮肤紫红。温灸罐治疗按闪罐、走罐、定罐、温灸罐、留罐等步骤进行。扶阳罐治疗，需先将扶阳罐预热，后按照循经温刮、温灸、温推、温拔、温点、温滚等步骤进行。整理、消毒器具并做好记录。 | 艾条，精油，酒精 | 无 | 次 | 温灸罐加收110元，扶阳罐加收100元 | 中医科 | 大冶市人民医院 | 评审通过
45 | 120100018x | 引流管护理 | 新增 | 放置引流期间，妥善固定引流管，防止滑脱，保持引流装置低于穿刺处水平，观察引流穿刺处伤口敷料有无渗液，引流管是否在位，各部分连接是否紧密，管路标识清晰准确，引流是否通畅，引流液的颜色、性状及量，准确记录，发现异常及时处理。含引流管冲洗。不含换药、胸腔闭式引流护理、颅内闭式引流护理。 | 无 | 导管固定贴，注射器/导管冲洗器 | 日 |  | 泌尿外科 | 荆州市第二人民医院 | 评审通过
46 | 120100016x | 肠内营养输注护理 | 新增 | 指经鼻胃管、鼻肠管、小肠造瘘、胃造瘘、食管造瘘等途径灌注药物或要素饮食、各种配方奶的患者护理。患者肠内营养期间，评估患者病情及管路情况，妥善固定管路。定时冲洗管路，防止阻塞。连续灌注时，观察管路是否通畅。观察患者腹部体征，询问有无不适，排泄情况及相关并发症等，如有异常及时发现和处理。做好健康教育及心理护理。 | 无 | 注射器/导管冲洗器，导管固定贴，营养泵管 | 日 |  | 重症医学科 | 荆州一医 | 评审通过
47 | 120100018x | 压力性损伤护理 | 新增 | 核对患者信息，解释操作目的取得配合。评估患者病情及配合程度。协助患者取适当体位，使用压疮评估表确定压疮分级，评估压疮的危险因素。协助患者取适当体位，采用功能敷料、防压疮垫等支撑面减压保护，定时翻身。如有创面，观察创面组织类型、感染、渗液及周围皮肤情况，进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护。协助患者恢复舒适体位并整理床单位，处理用物，洗手，记录，做好健康教育及心理护理。必要时申请护理或医疗会诊。不含换药。 | 口罩、手套等 | 功能性敷料 | 日 |  | 神经内科 | 荆州市第三人民医院 | 评审通过
48 | 310100040x | 新斯的明试验 | 新增 | 依据病情需要，对单眼或双眼进行检查。新斯的明试验分为六项指标：上睑疲劳试验、睑裂大小、外展内收露白、屈颈抬头疲劳试验、上肢疲劳试验、下肢疲劳试验；每项指标在新斯的明注射前及注射后每10分钟测定一次，注射后每10分钟记录一次该时与注射前数据的差值。试验结束后，每项求出注射后6次记录值的均值；以大于或等于1/2此阳性界值定为可疑阳性界值，小于1/2此值为阴性界值。 | 注射器、棉签、碘伏等 | 无 | 次 |  | 神经内科 | 荆州市第三人民医院 | 评审通过
49 | 440000010x | 脐疗法治疗 | 新增 | 患者仰卧位，暴露脐部，局部清洁、常规消毒后，根据病情辨证选定药物，制成糊剂或软膏，敷贴于脐部，包扎，或在脐部给予物理刺激。 | 口罩、治疗巾 | 无 | 次 |  | 消化内科 | 荆门市中医医院 | 评审通过
50 | 340200056X | 孤独症儿童语言障碍训练 | 新增 | 徒手或利用实物、玩具、图片、镶嵌板、交流图板治疗仪等用具对患儿语言交流方面进行综合训练。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 襄阳市中心医院 | 评审通过
51 | 340200057X | 儿童口部感觉运动功能训练 | 新增 | 通过针对口部不同部位感觉运动障碍类型，分别选择针对性的口部感觉训练技术进行刺激强化或脱敏的感觉训练，针对口部各肌肉的运动障碍类型分别选择放松、兴奋刺激、运动控制、运动协调性等口部肌肉运动功能锻炼，帮助脑瘫、发育障碍、孤独症、构音障碍、语言发育迟缓、唐氏综合征等染色体疾病、唇腭裂术后和听力障碍儿童以及口腔功能发育不良导致的喂养困难等特殊儿童建立正常的口部运动模式，提高特殊儿童参与进食、吞咽和构音的能力。 | 口罩 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 襄阳市中心医院 | 评审通过
52 | 320500005 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 修订 | 不含经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)、经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 穿刺针，导引导管，旋磨导管，测压导管，导引导丝，血管鞘，压力泵，贴片电极，旋磨导管推进器，环型注射器，除颤贴片电极，桡动脉压迫器 | 旋磨术专用导丝和旋磨导管、支架 | 次 | 1．以旋磨一支冠脉血管为基价，旋磨多支血管加收； 2．若冠状动脉造影术后立即进行旋磨术，应视作二次手术分别计价 | 心血管内科 | 襄阳市中心医院 | 评审通过
53 | 310905031x | 动静脉导管拔除 | 新增 | 股动脉、肱动脉、桡动脉、腘动脉及股静脉、腘静脉行导管穿刺置管溶栓治疗，以及行HAIC治疗结束后拔除导管，加压按压0.5小时及以上。 | 无菌纱布、无菌棉球、换药包 | / | 次 |  | 普通外科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审不通过
54 | 310300111x | 泪液致病因子检测 | 新增 | 快速检测泪液样本中的细胞因子和炎症因子 | 检测卡 | / | 项 |  | 眼科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审不通过
55 | 250700025x | 单基因遗传病携带者筛查 | 新增 | 样本类型：血液。样本采集、签收、处理。依托靶向捕获技术对受检者外周血中基因组目标基因的外显子区域及毗邻内含子区域进行捕获，再借助高通量测序技术进行测序，测序原始数据依托生物信息工程师分析，最终对目标基因区域内检出的变异进行致病性判断和筛选，进行遗传解读。发送报告，按规定处理废弃物：接受临床相关遗传咨询 | 试剂、管 | / | 人次 |  | 生殖健康与不孕不育 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 评审不通过
56 | 310208005x | 口服脂耐量试验 | 新增 | 受试者前一天晚餐后禁食，当天空腹采血测定脂肪餐负荷试验，进食脂肪餐，从进食第一口脂肪餐后再次4次采集血样用于检测，专科医生分析和评估试验结果，不含化验检测。 | 采血管 | / | 次 |  | 内分泌病专业 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审不通过
57 | 111000016x | 淋巴瘤个案管理 | 新增 | 以淋巴瘤患者个人为中心，专科医护团队通过公共管理平台评估院外患者的健康状况及需求，提供在线咨询、用药监测、症状管理和并发症预防、复诊提醒等措施。 | 无 | / | 次 |  | 肿瘤科 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 评审不通过
58 | 240300023x | 重粒子放疗 | 新增 | 调用治疗计划，摆位，体位固定，机器操作，利用重粒子放疗设备照射。 | 真空垫、定位膜、塑性垫 | 无 | 疗程 | 每个放疗计划治疗中心为一个部位 | 肿瘤科 | 湖北省人民医院 | 评审不通过
59 | 310800031x | 无血浆置换术 | 新增 | 将患者血液引出体外分离成血浆和细胞成分，以同等速度将无血浆置换液代替血浆回输进患者体内，以达到减轻病理损害、清除致病因子的目的。 | 口罩、手术帽、手套、棉签、敷料、医用单、无菌注射器、精密过滤输液器带针、静脉留置针、一次性使用心电电极、医疗包装袋、扎带、真空采血管、一次性使用鼻氧管、护理包、血液保存液 | 血浆置换组件 | 200ml/单位 |  | 血液科 | 武汉大学中南医院 | 评审不通过
60 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 修订 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积；不含最大通气量 | 无 | 一次性肺功能仪用过滤器 | 次 | 最大通气量另收，每次按30%加收。 | 感染科（含结核病） | 黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院） | 评审不通过
61 | 120100018x | 保护性约束护理 | 新增 | 对于精神障碍患者或意识不清且躁动的患者，使用相关用具或设备附加在或临近于患者的身体，限制其身体或身体某部位自由活动和（或）触及自己身体的某部位，防止患者在失去理智的情况下对自己或医护人员、家属及其他患者造成身体伤害，为医疗护理工作的顺利进行提供必要保障，确保患者能够得到及时有效的治疗和护理。 | 无 | 无 | 日 | 无 | 护理专业 | 十堰市太和医院 | 评审不通过
62 | 250700026x | 个体化用药指导基因检测 | 新增 | 通过对标本特定基因的检测，为用药指导提供依据。所定价格涵盖标本签收、处理、提取基因组DNA、阴阳性对照、扩增和分析、判断并审核结果、发送报告、处理废弃物以及接受临床相关咨询等操作的人力资源和基本物质资源消耗。 | 无 | 无 | 每基因 | 无 | 医学检验科 | 十堰市太和医院 | 评审不通过
63 | 250700029x | 遗传性肿瘤基因检测 | 新增 | 通过对标本特定基因的检测，评估患癌风险，为制定详细的肿瘤筛查方案、早诊早治、预后评估、提示家人患癌风险、指导生育提供依据。所定价格涵盖标本签收、处理、核酸提取、引物或探针设计合成、文库制备、上机测序和分析、判断并审核结果、发送报告、处理废弃物以及接受临床相关咨询等操作的人力资源和基本物质资源消耗。 | 无 | 无 | 基因 | 无 | 医学检验科 | 十堰市太和医院 | 评审不通过
64 | 121500003x | 直肠三氧灌注疗法 | 新增 | 直肠三氧灌注疗法是指将医用三氧注入直肠作用于人体，体现为三氧对肠道的影响，首先三氧的强氧化性可直接杀灭病原体，平 衡肠道菌群，改善腹泻等肠道感染症状; 三氧也可促进肠道损伤部位愈合。直肠三氧灌注疗法疗法的全身作用则体现在三氧与肠道内粘蛋白和分泌物等发生反应， 进而生成活性氧和脂质过氧化物等。活性氧不被吸 收入血，在肠道内可逐渐衰减，而脂质过氧化物会被吸收进入循环系统，发挥抗病毒、改善血液循环、促进代谢、调节免疫和提高全身抗氧化能力等作用。 | 无 | 无 | 次 | 无 | 消化内科 | 十堰市太和医院 | 评审不通过
65 | 340200047x | 肌肉功能训练 | 新增 | 指早期牙颌畸形的患者，伴有不良习惯或肌肉功能异常所采取的正畸治疗，包括呼吸训练、舌肌训练、吞咽训练、唇颊肌训练和肩颈肌训练等。肌肉训练方法教授和治疗期间每次复诊检查和纠正。约20-30次复诊，需要治疗12个月左右。 | 压舌板 | 无 | 疗程 |  | 康复医学科（含疼痛） | 荆门市中医医院 | 评审不通过
66 | 311503031x | 放松治疗 | 新增 | 由经过训练的专业人员在安静环境下，使用规范的治疗指导语，采用呼吸放松法、肌肉放松法、想象放松法等方法引导患者逐步放松。指导患者在放松过程中学习有意识调节自身心理生理活动，调整因紧张而紊乱的生理功能。可配合使用生物反馈仪或音像设备。不含生物反馈治疗、音乐治疗。 | 无 | 无 | 次 |  | 精神病科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
67 | 310701032x | 床边（实时）动态心电图加收 | 新增 | 携带（实时）动态心电图机至床边，患者皮肤清洁处理，安放电极，固定电极及导线，指导患者记录并交代注意事项。一般连续记录24小时，有效记录时间应在22小时以上。佩戴结束后，去床边取回（实时）动态心电图机。不含报告分析。 | 电极片、电池、纱布块、酒精 | 电极片，电池费用 | 次 |  | 医务专家 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
68 | 331003023x | 经内镜十二指肠乳头括约肌切开术(EST) | 新增 | 咽部麻醉，镇静，润滑，消泡，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，经活检通道插入十二指肠乳头肌切开刀至十二指肠乳头部位，采用高频电进行十二指肠乳头括约肌切开。图文报告。 | 一次性乳头括约肌切开刀、导丝 | 一次性乳头括约肌切开刀、导丝 | 次 |  | 消化内科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
69 | 250103009x | 粪便常规检查-数字图像分析法 | 新增 | 样本类型：粪便。标本采集，核收登记，标本评估，标本预处理，涂片，数字图像分析，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告或图文分析报告；对特殊情况作出备注、提出临床建议；按规定处理废弃物。 | 无 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
70 | 120400014x | 留置针置管 | 新增 | 核对医嘱及患者信息，评估患者及穿刺部位，选择合适型号留置针。取适当体位，扎止血带，选择穿刺部位，皮肤消毒，排气，再次核对患者信息，穿刺，见回血后压低角度，送针少许，退针芯少许，将套管全部送入静脉，拔出针芯，松止血带，透明敷料固定。 | 透明敷料 | 留置针 | 次 |  | 肿瘤科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
71 | 250700027x | 人轮状病毒抗原测定 | 新增 | 样本类型：粪便。标本采集，核收登记，标本评估，标本经处理，加入试剂，校准、质控，标本上机，根据实际情况反复测定，审核结果，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告，对特殊情况作出备注、提出临床建议；冲洗，关机；按规定处理废弃物。 | 无 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
72 | 250700025x | 反T3测定 | 新增 | 样本类型：血液。标本采集，核收登记，标本评估，分离血清/浆，加入试剂，校准、质控，标本上机，审核结果，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告，对特殊情况作出备注、提出临床建议；冲洗，关机；按规定处理废弃物。 | 无 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
73 | 250700026x | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb)定性检测 | 新增 | 样本类型：血液、体液。标本采集，核收登记，标本评估，标本经处理，加入试剂，校准、质控，标本上机，根据实际情况反复测定，审核结果，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告，对特殊情况作出备注、提出临床建议；冲洗，关机；按规定处理废弃物。 | 无 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
74 | 250700028x | 乙型流感病毒抗原检测 | 新增 | 样本类型：血液、体液。标本采集，核收登记，标本评估，标本经处理，加入试剂，校准、质控，标本上机，根据实际情况反复测定，审核结果，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告，对特殊情况作出备注、提出临床建议；冲洗，关机；按规定处理废弃物。 | 无 | 无 | 次 |  | 医学检验科 | 黄冈市中心医院 | 评审不通过
75 | 340200081x | 独立生活能力训练 | 新增 | 对功能移动性活动、进食、更衣、个人卫生、如厕、交流、社会交往等独立生活动作进行系统的评定，发现存在的问题并将制定相关的训练计划付诸实施的过程，包括模拟训练和实际家务动作训练。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 武汉市精神卫生中心 | 评审不通过
76 | 340200082x | 视听音乐综合训练 | 新增 | 在独立空间进行，由接受过音乐心理治疗训练的治疗师完成。具体操作是利用视听音乐综合训练系统，通过视觉、听觉刺激改变受训者的情绪以调节神经兴奋性，促进受训者的认知能力改善，情绪自我调整及行为控制能力。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 武汉市精神卫生中心 | 评审不通过
77 | 340200080x | 实用语言交流能力治疗 | 新增 | 医生或治疗师利用辅助沟通交流措施/辅助沟通交流设备对严重语言、言语障碍患者的实用交流能力的促进和强化训练过程，包括采集基本实用交流信息、制定辅助交流策略如使用固定手势、图形符号以及眼神、使用适合的辅助交流设备如辅助交流图形板或文字板、电子媒介以及眼指示等设备，用来训练患者借助这些方法进行日常实用生活的沟通如判断、选择、肯定、需求、执行以及自己意愿的表达的一种提高交流能力的治疗方法。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 武汉市精神卫生中心 | 评审不通过
78 | 340200083x | 认知障碍康复训练 | 新增 | 指对注意障碍、定向障碍、记忆障碍、失算症、分类障碍、推理障碍、序列思维障碍、执行功能障碍等进行一对一康复训练。记录训练成绩。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 武汉市精神卫生中心 | 评审不通过
79 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 修订 | 含抽气、抽液、注药、留置引流管 | 手套、引流袋 | 引流管除外 | 次 | 放胸水治疗加收24元 | 肿瘤科 | 钟祥市人民医院 | 评审不通过
80 | 120800002X | 营养泵持续胃肠内输注 | 新增 | 指使用营养泵经胃肠道持续泵入各种肠内营养液。核对医嘱及患者信息，评估患者及胃肠内管路，根据医嘱准备肠内营养液，连接营养泵管，排气。评估胃肠内管路功能，连接营养泵管。将泵管安装入泵体，调节泵参数并运行。泵入过程中保持管路通畅，观察泵运行情况，观察不良反应，按时更换泵管，及时处理泵报警。输注完毕时予以冲管。 | 注射器/灌注器 | 营养泵管、注射器/灌注器，营养袋 | 日 |  | 重症医学科 | 大冶市人民医院 | 评审不通过
81 | 120400011X | 隧道式经外周静脉置入中心静脉导管置入术 | 新增 | 核对医嘱及患者信息，签署知情同意书。评估患者，取适当体位，选择导管类型及穿刺部位。测量臂围及预置管长度。皮肤消毒，建立最大化无菌屏障。检查导管，静脉穿刺，放置经外周静脉置入中心静脉导管或中线导管至预计长度，撤导丝，抽回血并冲管，腔内心电定位确认导管尖端位置，用0.9%氯化钠溶液分离浅层脂肪织，再使用隧道针创建皮下隧道并引导出导管，连接输液接头，透明敷料固定，整理用物。如为影像学引导下置管，穿刺成功后，酌情注射局部麻醉药物。 | 隧道针，穿刺包，注射器，输液器，电极片，胶带，纱布，弹力绷带，等 | 穿刺针，外周静脉置入中心静脉导管/中线导管，透明敷料，输液接头/肝素帽，导管固定贴 | 次 | 无 | 护理专业 | 大冶市人民医院 | 评审不通过
82 | 470000012X | 扶阳罐 | 修订 | 核对医嘱（患者基本信息、诊断、临床症状、既往史），评估病室环境、主要症状、既往史、过敏史、拔罐部位皮肤情况等，告知温灸罐的作用和操作方法，用物、环境、患者准备，循经温推，预热扶阳罐，涂抹润滑油，将预热好的扶阳罐循经温推(如督脉、膀胱经、肺区部位)，定灸穴位(如大椎、肺俞、天宗、肺部病变区)，扶阳罐重复温推，观察及询问，告知拔罐后注意事项，整理记录。 | 艾条，精油 | 无 | 次 | 无 | 中医科 | 大冶市人民医院 | 评审不通过
83 | 120100016x | 导尿管护理 | 新增 | 留置尿管期间，保持尿管通畅、妥善固定、观察尿液的颜色、量及性质，及时排放尿液并记录，保持尿管和尿道口清洁，定期更换引流装置，预防泌尿系感染。 | 无 | 注射器，尿袋，导管固定贴 | 日 |  | 泌尿外科 | 荆州市第二人民医院 | 评审不通过
84 | 220302016x | 透析造口术前上肢血管评价及标记 | 新增 | 指透析造口术前上肢血管的检查。查看申请单，了解患者相应病史，对上肢头静脉、桡动脉在束臂与非束臂状态下测量血管内径、二维、彩色及脉冲多普勒超声检查、必要时应标记血管位置。作出诊断，出具报告。 | 无 | 超声耦合剂 | 次 |  | 肾内科 | 松滋市人民医院 | 评审不通过
85 | 220302015x | 透析内瘘彩色多普勒超声检查 | 新增 | 指透析内瘘的检查。含超声检查内瘘相关动脉、回流静脉、吻合口，测量动脉、回流静脉内径、肱动脉血流量。结合二维、彩色及脉冲多普勒超声检查，作出诊断，出具图文报告。 | 无 | 超声耦合剂 | 次 |  | 肾内科 | 松滋市人民医院 | 评审不通过
86 | 120800003x | 胃管置管术 | 新增 | 核对医嘱及患者信息，解释操作目的取得配合。评估患者病情及合作程度等。取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，润滑鼻胃管前端，插入鼻胃管，检查患者口腔情况，确认鼻胃管位置，固定并作标记。协助患者采取舒适体位，观察患者反应，处理用物，洗手，记录，做好健康教育及心理护理。 | 鼻胃肠管 | 导管，导丝，导管固定贴 | 次 |  | 重症医学科 | 荆州一医 | 评审不通过
87 | 120800004x | 肠内营养灌注 | 新增 | 指经鼻胃管、鼻肠管、小肠造瘘、胃造瘘、食管造瘘等途径灌注药物或要素饮食、各种配方奶。核对医嘱及患者信息，解释操作目的取得配合。评估患者病情及管路情况。取适当体位，消毒管口，用灌注器注入少量温开水冲洗管路。将营养液灌入营养袋，连接至营养通路。采用重力或营养泵灌入营养液，或用灌注器推注药物或要素饮食。灌注结束后用温开水冲洗管路，妥善固定。观察患者反应，处理用物，洗手，记录，做好健康教育及心理护理。 | 灌注器/营养泵管 | 营养袋 | 次 |  | 重症医学科 | 荆州一医 | 评审不通过
88 | 340200045x | 呼吸功能训练 | 新增 | 徒手为患者胸部及其周围部位的肌肉进行被动的、辅助主动的、主动的放松训练、腹式呼吸训练、呼吸肌训练、缩唇式呼吸训练、咳嗽训练，体位引流，特殊手法操作训练及器械训练。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 恩施州中心医院 | 评审不通过
89 | 340200047x | 膀胱功能训练 | 新增 | 向患者介绍膀胱功能训练方法和目的等相关知识，取得患者配合，判断膀胱类型，选择适宜的膀胱训练方法，按既定程序讲解并示范操作动作，指导患者和家属学习训练方法，进行患者观察(如：有无放射性排尿，有无植物神经反射亢进，有无血压升高，膀胱压力升高，记录训练效果)，避免因训练方法不当而引起的尿液返流。不含导尿。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 恩施州中心医院 | 评审不通过
90 | 340200046x | 体外膈肌起搏治疗 | 新增 | 指通过体外刺激膈神经诱发膈肌收缩。确定双侧膈神经运动点和胸大肌位置，连接电极板，开启膈肌起搏器，选择合适的起搏方式，逐渐调节起搏强度，监测治疗效果。 | 无 | 膈肌起搏电极 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 恩施州中心医院 | 评审不通过
91 | 340200048x | 盆底功能康复治疗 | 新增 | 针对性进行盆底肌力、耐力、协调性等康复训练。促进盆底肌肉功能的恢复。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 恩施州中心医院 | 评审不通过
92 | 340200049x | 肛周肌群功能训练 | 新增 | 截石位，将手指沾取凡士林后伸进患者肛门，按摩、刺激神经诱导或促通肛门相关肌肉群，促进肌肉功能恢复。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 恩施州中心医院 | 评审不通过
93 | 340200055X | 儿童视觉感觉统合训练 | 新增 | 利用一整套先进视觉、感觉统合训练系统对儿童康复患者进行感觉、视觉、知觉等高级功能训练。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
94 | 340200058X | 儿童运动功能评定 | 新增 | 指对6-18岁儿童及青少年一对一完成的测验项目。使用评估量表，根据患者情况选择肌力、肌张力、粗大运动功能、精细运动功能、平衡功能等相关内容，有针对性的进行运动功能评估。人工分析检查结果出具报告。 | 口罩 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
95 | 340200059X | 机器人辅助康复训练 | 新增 | 指用于神经系统或肌肉骨骼系统损伤后上下肢运动功能障碍的康复训练。训练在康复治疗室进行，根据患者情况选择相应设备；首先为患者穿戴或固定好上肢或下肢康复机器人设备，根据患者功能情况，设定个体化的治疗参数和治疗时间，在预定的时间内按一定的顺序辅助各肌肉群产生一种协调的功能性运动，模拟正常模式的上肢够物、抓握或下肢站起坐下、行走等动作，帮助患者完成各种功能性运动的康复训练。不含生物反馈治疗。 | 口罩 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
96 | 320600001 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 修订 | 含颈动脉、椎动脉，包括经颈动脉插管、经桡动脉插管。 | 洗手液、 干手纸、 无菌刀片、 无菌手套、 无菌机罩注射器、 | 造影导管、导丝，血管鞘 | 次 |  | 神经内科 | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
97 | 320600005 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 修订 | 包括经皮穿刺脑血管腔内取栓术。 | 洗手液、手消、干手纸、无菌刀片、无菌手套、无菌机罩、注射器、 | 颅内血栓抽吸导管、取栓支架 | 次 |  | 神经内科 | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
98 | 250203011 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 修订 | 样本类型：血液。样本签收、处理。吸取并检测标本，审核结果，录入实验室信息系统，发送报告； | 采血管、采血针、压脉带、棉签、消毒剂 | 无 | 项 | ①酶免法 ②仪器法 ③流式细胞仪法 ④闭合时间法 每增加一个触发物增加一项收费 增加：光学比浊法 | 医学检验科 | 襄阳市中心医院 | 评审不通过
99 | 340200060X | 冰按摩治疗 | 新增 | 使用冰块、冰按摩器、冰棉棒对受累部位进行摩擦的治疗。于理疗室或病房床旁进行。治疗对象取舒适体位，暴露治疗部位，非治疗部位遮盖保暖，操作者遵照医嘱，用冰块等工具以中等速度有节律的摩擦治疗部位，直至皮肤感觉麻木，计时。治疗后，检查局部皮肤，观察治疗反应，记录治疗单。 | 手套、手消、擦手纸、帽、口罩、棉签、冰块 | 无 | 每个位点 |  | 康复医学科（含疼痛） | 襄阳市中心医院 | 评审不通过